## Sheet1
Node | Phase | kVA | kW | kvar | PF(%) | kV | Loadshapes
294 | ABC | 151.6808 | 133.7897 | 71.4585 | 88.2068 | 0.38 | residential
3086 | ABC | 75.422 | 66.8116 | 35.6848 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3080 | ABC | 65.9715 | 58.452 | 31.2199 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2935 | ABC | 65.9706 | 58.284 | 31.1301 | 88.2068 | 0.38 | commercial
660 | ABC | 59.7725 | 53.6449 | 28.6523 | 88.2068 | 0.38 | residential
296 | ABC | 59.8519 | 53.0084 | 28.3124 | 88.2068 | 0.38 | residential
2571 | ABC | 59.9569 | 52.9841 | 28.2994 | 88.2068 | 0.38 | residential
3088 | ABC | 57.6537 | 51.0947 | 27.2903 | 88.2068 | 0.38 | residential
2931 | ABC | 57.172 | 50.5654 | 27.0075 | 88.2068 | 0.38 | residential
1174 | ABC | 56.8413 | 50.2342 | 26.8306 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2452 | ABC | 55.3845 | 48.9674 | 26.154 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2751 | ABC | 55.2312 | 48.7586 | 26.0425 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1308 | ABC | 54.4654 | 48.0872 | 25.6839 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3054 | ABC | 53.1913 | 47.0404 | 25.1248 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1230 | ABC | 49.9092 | 44.1939 | 23.6045 | 88.2068 | 0.38 | industrial
239 | ABC | 49.5386 | 43.8198 | 23.4046 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1223 | ABC | 49.1143 | 43.6533 | 23.3157 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2738 | ABC | 48.1532 | 42.5298 | 22.7156 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2937 | ABC | 47.7467 | 42.3295 | 22.6087 | 88.2068 | 0.38 | residential
233 | ABC | 47.7173 | 42.1999 | 22.5394 | 88.2068 | 0.38 | residential
1134 | ABC | 46.1708 | 40.8613 | 21.8244 | 88.2068 | 0.38 | industrial
995 | ABC | 46.0536 | 40.8018 | 21.7927 | 88.2068 | 0.38 | industrial
747 | ABC | 44.6342 | 39.5613 | 21.1301 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1587 | ABC | 43.9426 | 38.8109 | 20.7293 | 88.2068 | 0.38 | residential
3107 | ABC | 43.5129 | 38.5607 | 20.5957 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2438 | ABC | 43.5364 | 38.4839 | 20.5547 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2633 | ABC | 42.9832 | 38.0473 | 20.3215 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2659 | ABC | 42.8808 | 37.8229 | 20.2016 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2992 | ABC | 42.0061 | 37.2731 | 19.908 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3204 | ABC | 41.3974 | 36.5226 | 19.5071 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1509 | ABC | 41.3137 | 36.5046 | 19.4975 | 88.2068 | 0.38 | residential
986 | ABC | 40.9604 | 36.24 | 19.3562 | 88.2068 | 0.38 | commercial
344 | ABC | 40.6325 | 35.9643 | 19.2089 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3109 | ABC | 40.009 | 35.3804 | 18.897 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1312 | ABC | 39.9644 | 35.333 | 18.8717 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1152 | ABC | 39.7282 | 35.2127 | 18.8075 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2573 | ABC | 38.7981 | 34.346 | 18.3445 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3291 | ABC | 38.2928 | 33.8237 | 18.0656 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3263 | ABC | 37.9759 | 33.6653 | 17.981 | 88.2068 | 0.38 | industrial
334 | ABC | 37.7621 | 33.4374 | 17.8593 | 88.2068 | 0.38 | residential
620 | ABC | 37.2258 | 32.9407 | 17.594 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1166 | ABC | 36.9617 | 32.6834 | 17.4566 | 88.2068 | 0.38 | commercial
242 | ABC | 36.6618 | 32.3852 | 17.2973 | 88.2068 | 0.38 | residential
943 | ABC | 36.2712 | 32.0175 | 17.1009 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3064 | ABC | 36.1048 | 31.9115 | 17.0443 | 88.2068 | 0.38 | residential
1001 | ABC | 35.6515 | 31.5925 | 16.8739 | 88.2068 | 0.38 | residential
732 | ABC | 35.4002 | 31.3544 | 16.7467 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1094 | ABC | 35.3979 | 31.3037 | 16.7196 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2653 | ABC | 35.1602 | 31.096 | 16.6087 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1378 | ABC | 34.8369 | 30.9068 | 16.5077 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2974 | ABC | 34.8095 | 30.8483 | 16.4764 | 88.2068 | 0.38 | residential
1394 | ABC | 34.2949 | 30.3068 | 16.1872 | 88.2068 | 0.38 | commercial
134 | ABC | 34.0439 | 30.079 | 16.0655 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1545 | ABC | 33.8457 | 29.9311 | 15.9865 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2398 | ABC | 33.7051 | 29.9209 | 15.9811 | 88.2068 | 0.38 | residential
1577 | ABC | 33.6485 | 29.6966 | 15.8613 | 88.2068 | 0.38 | residential
2702 | ABC | 33.2345 | 29.3671 | 15.6853 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1212 | ABC | 32.6364 | 28.9302 | 15.452 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1237 | ABC | 32.6517 | 28.9158 | 15.4443 | 88.2068 | 0.38 | residential
2768 | ABC | 32.6155 | 28.8274 | 15.397 | 88.2068 | 0.38 | residential
1142 | ABC | 32.5045 | 28.7312 | 15.3457 | 88.2068 | 0.38 | industrial
225 | ABC | 32.3336 | 28.5577 | 15.253 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1294 | ABC | 31.9055 | 28.2908 | 15.1104 | 88.2068 | 0.38 | residential
1262 | ABC | 31.886 | 28.2502 | 15.0887 | 88.2068 | 0.38 | residential
3278 | ABC | 31.7059 | 27.9822 | 14.9456 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2770 | ABC | 31.4093 | 27.7421 | 14.8173 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2448 | A | 31.3547 | 27.6456 | 14.8868 | 88.0461 | 0.22 | residential
3078 | ABC | 31.1715 | 27.6123 | 14.748 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2704 | ABC | 30.8775 | 27.3034 | 14.5831 | 88.2068 | 0.38 | residential
2711 | ABC | 29.9528 | 26.479 | 14.1427 | 88.2068 | 0.38 | industrial
76 | ABC | 29.8558 | 26.3805 | 14.0901 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1164 | ABC | 29.7487 | 26.2999 | 14.047 | 88.2068 | 0.38 | residential
235 | ABC | 29.5738 | 26.1937 | 13.9903 | 88.2068 | 0.38 | residential
3261 | ABC | 29.4963 | 26.0804 | 13.9298 | 88.2068 | 0.38 | residential
3230 | ABC | 28.5006 | 25.2847 | 13.5048 | 88.2068 | 0.38 | residential
2472 | ABC | 28.4923 | 25.253 | 13.4879 | 88.2068 | 0.38 | commercial
325 | ABC | 28.423 | 25.1163 | 13.4149 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3206 | ABC | 27.9598 | 24.7374 | 13.2125 | 88.2068 | 0.38 | residential
1172 | ABC | 27.6673 | 24.5301 | 13.1018 | 88.2068 | 0.38 | residential
1478 | ABC | 27.5506 | 24.3467 | 13.0038 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1310 | ABC | 26.9531 | 23.8495 | 12.7383 | 88.2068 | 0.38 | industrial
74 | ABC | 26.8084 | 23.6898 | 12.653 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2996 | ABC | 25.8155 | 22.8973 | 12.2297 | 88.2068 | 0.38 | residential
256 | ABC | 25.5536 | 22.6084 | 12.0754 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2706 | ABC | 25.459 | 22.5028 | 12.019 | 88.2068 | 0.38 | residential
3219 | ABC | 25.3404 | 22.3969 | 11.9624 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2630 | ABC | 25.0556 | 22.1903 | 11.8521 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1547 | ABC | 24.672 | 21.8355 | 11.6626 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2376 | ABC | 24.167 | 21.3527 | 11.4047 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2699 | ABC | 24.1166 | 21.3267 | 11.3908 | 88.2068 | 0.38 | residential
329 | ABC | 23.9288 | 21.1613 | 11.3025 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1535 | ABC | 23.8201 | 21.0616 | 11.2492 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2481 | ABC | 23.8244 | 21.0514 | 11.2438 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1301 | ABC | 23.8023 | 20.9948 | 11.2135 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1234 | ABC | 23.645 | 20.9016 | 11.1638 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1380 | ABC | 23.565 | 20.8455 | 11.1338 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3228 | ABC | 23.5211 | 20.7809 | 11.0993 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1626 | ABC | 23.4193 | 20.7192 | 11.0664 | 88.2068 | 0.38 | residential
1205 | ABC | 23.2919 | 20.5706 | 10.987 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1594 | ABC | 23.3142 | 20.5684 | 10.9858 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1332 | ABC | 23.0342 | 20.4001 | 10.8959 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3273 | ABC | 22.9419 | 20.243 | 10.812 | 88.2068 | 0.38 | commercial
999 | ABC | 22.5999 | 20.0494 | 10.7086 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1657 | ABC | 22.5325 | 19.9164 | 10.6376 | 88.2068 | 0.38 | residential
1615 | ABC | 22.4022 | 19.8121 | 10.5819 | 88.2068 | 0.38 | residential
1304 | ABC | 22.3482 | 19.7383 | 10.5424 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1390 | ABC | 21.5903 | 19.2159 | 10.2634 | 88.2068 | 0.38 | residential
2984 | ABC | 21.4054 | 18.941 | 10.1166 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1374 | ABC | 21.3832 | 18.9297 | 10.1106 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2651 | ABC | 21.3568 | 18.8542 | 10.0702 | 88.2068 | 0.38 | industrial
145 | ABC | 21.05 | 18.6904 | 9.9827 | 88.2068 | 0.38 | industrial
91 | ABC | 21.1423 | 18.6687 | 9.9712 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2400 | ABC | 21.0918 | 18.6481 | 9.9602 | 88.2068 | 0.38 | residential
941 | ABC | 20.617 | 18.2996 | 9.774 | 88.2068 | 0.38 | residential
1232 | ABC | 20.6732 | 18.2681 | 9.7572 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2736 | ABC | 20.2316 | 17.9053 | 9.5634 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1583 | ABC | 20.2617 | 17.8973 | 9.5591 | 88.2068 | 0.38 | residential
632 | ABC | 19.9539 | 17.6166 | 9.4092 | 88.2068 | 0.38 | industrial
188 | ABC | 19.6627 | 17.3787 | 9.2822 | 88.2068 | 0.38 | residential
945 | ABC | 19.6086 | 17.3422 | 9.2626 | 88.2068 | 0.38 | residential
425 | ABC | 19.5332 | 17.3267 | 9.2544 | 88.2068 | 0.38 | industrial
427 | ABC | 19.5682 | 17.2905 | 9.235 | 88.2068 | 0.38 | residential
1113 | ABC | 19.4511 | 17.1832 | 9.1777 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2972 | ABC | 19.2197 | 17.0226 | 9.092 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3288 | ABC | 19.2496 | 17.0129 | 9.0868 | 88.2068 | 0.38 | residential
220 | ABC | 19.1854 | 16.9701 | 9.0639 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1611 | ABC | 19.0714 | 16.8688 | 9.0098 | 88.2068 | 0.38 | residential
237 | ABC | 19.0042 | 16.7708 | 8.9574 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2640 | ABC | 18.5961 | 16.4067 | 8.763 | 88.2068 | 0.38 | residential
2406 | ABC | 18.4862 | 16.3829 | 8.7503 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1124 | ABC | 18.309 | 16.1809 | 8.6424 | 88.2068 | 0.38 | residential
313 | ABC | 17.8534 | 15.8491 | 8.4652 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2308 | ABC | 17.4565 | 15.4295 | 8.2411 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1474 | ABC | 17.4483 | 15.424 | 8.2381 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2392 | ABC | 17.3139 | 15.3177 | 8.1814 | 88.2068 | 0.38 | industrial
261 | ABC | 17.2979 | 15.2576 | 8.1492 | 88.2068 | 0.38 | commercial
782 | ABC | 17.1235 | 15.1529 | 8.0933 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1292 | ABC | 17.1559 | 15.1441 | 8.0886 | 88.2068 | 0.38 | commercial
776 | ABC | 16.9667 | 15.073 | 8.0507 | 88.2068 | 0.38 | residential
1472 | ABC | 16.9683 | 15.0017 | 8.0126 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2716 | ABC | 16.7152 | 14.8296 | 7.9206 | 88.2068 | 0.38 | residential
3131 | ABC | 16.6535 | 14.7577 | 7.8823 | 88.2068 | 0.38 | industrial
639 | ABC | 16.5137 | 14.6248 | 7.8113 | 88.2068 | 0.38 | industrial
715 | ABC | 16.3035 | 14.4086 | 7.6958 | 88.2068 | 0.38 | residential
2424 | ABC | 16.2784 | 14.3859 | 7.6837 | 88.2068 | 0.38 | residential
2454 | ABC | 16.0136 | 14.1674 | 7.567 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2306 | ABC | 15.888 | 14.0432 | 7.5006 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2708 | ABC | 15.7493 | 13.8961 | 7.422 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3073 | ABC | 15.7184 | 13.8918 | 7.4198 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1476 | ABC | 15.5744 | 13.8247 | 7.3839 | 88.2068 | 0.38 | residential
1559 | ABC | 15.5102 | 13.7008 | 7.3177 | 88.2068 | 0.38 | residential
1392 | ABC | 15.4272 | 13.6486 | 7.2899 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1571 | ABC | 15.1338 | 13.3677 | 7.1398 | 88.2068 | 0.38 | residential
320 | ABC | 14.7576 | 13.125 | 7.0102 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1004 | ABC | 14.7461 | 13.0469 | 6.9685 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1376 | ABC | 14.4874 | 12.8352 | 6.8554 | 88.2068 | 0.38 | residential
1651 | ABC | 14.2075 | 12.5388 | 6.6971 | 88.2068 | 0.38 | residential
249 | ABC | 14.0918 | 12.4447 | 6.6468 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2766 | ABC | 13.987 | 12.3894 | 6.6173 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2661 | ABC | 13.9612 | 12.3399 | 6.5909 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1145 | ABC | 13.5619 | 12.0291 | 6.4249 | 88.2068 | 0.38 | commercial
193 | ABC | 13.4958 | 11.9315 | 6.3728 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1585 | ABC | 13.2347 | 11.699 | 6.2486 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3169 | ABC | 12.5652 | 11.1212 | 5.94 | 88.2068 | 0.38 | residential
1019 | ABC | 12.4523 | 10.9835 | 5.8664 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2340 | ABC | 12.3605 | 10.9026 | 5.8232 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2613 | ABC | 12.2309 | 10.7882 | 5.7621 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2635 | ABC | 12.0187 | 10.6103 | 5.6671 | 88.2068 | 0.38 | residential
2342 | ABC | 11.8523 | 10.4779 | 5.5964 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1367 | ABC | 11.8179 | 10.4519 | 5.5825 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1092 | ABC | 11.8044 | 10.4488 | 5.5808 | 88.2068 | 0.38 | residential
218 | ABC | 11.5587 | 10.1953 | 5.4454 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3148 | ABC | 11.4348 | 10.1157 | 5.4029 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2772 | ABC | 11.4238 | 10.1 | 5.3945 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1613 | ABC | 11.2518 | 9.9656 | 5.3227 | 88.2068 | 0.38 | residential
198 | ABC | 11.2412 | 9.9497 | 5.3142 | 88.2068 | 0.38 | industrial
273 | ABC | 11.229 | 9.9188 | 5.2978 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3162 | ABC | 11.0725 | 9.8816 | 5.2779 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2980 | ABC | 10.9246 | 9.6577 | 5.1583 | 88.2068 | 0.38 | commercial
123 | ABC | 10.6929 | 9.481 | 5.0639 | 88.2068 | 0.38 | industrial
953 | ABC | 10.3035 | 9.1399 | 4.8817 | 88.2068 | 0.38 | residential
2764 | ABC | 10.0865 | 8.9331 | 4.7713 | 88.2068 | 0.38 | commercial
172 | ABC | 9.9558 | 8.817 | 4.7092 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2588 | ABC | 9.8294 | 8.7105 | 4.6524 | 88.2068 | 0.38 | residential
2569 | ABC | 9.2532 | 8.1617 | 4.3593 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2313 | ABC | 9.2142 | 8.1273 | 4.3409 | 88.2068 | 0.38 | residential
1372 | ABC | 8.9441 | 7.9244 | 4.2325 | 88.2068 | 0.38 | residential
433 | ABC | 8.8906 | 7.8419 | 4.1884 | 88.2068 | 0.38 | commercial
182 | ABC | 8.8662 | 7.8204 | 4.177 | 88.2068 | 0.38 | industrial
3245 | ABC | 8.7635 | 7.7916 | 4.1616 | 88.2068 | 0.38 | commercial
914 | B | 8.1566 | 7.2344 | 3.778 | 88.6409 | 0.22 | industrial
2378 | ABC | 7.6493 | 6.7543 | 3.6076 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2621 | ABC | 7.2275 | 6.375 | 3.4049 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2236 | A | 7.1666 | 6.3099 | 3.3978 | 88.0461 | 0.22 | commercial
2384 | ABC | 6.8297 | 6.051 | 3.2319 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2714 | ABC | 6.6232 | 5.8752 | 3.138 | 88.2068 | 0.38 | residential
1287 | ABC | 6.5864 | 5.8095 | 3.1029 | 88.2068 | 0.38 | commercial
872 | B | 6.4923 | 5.7591 | 3.0075 | 88.6409 | 0.22 | residential
2626 | ABC | 6.1934 | 5.4629 | 2.9178 | 88.2068 | 0.38 | industrial
1829 | A | 6.104 | 5.3826 | 2.8985 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2117 | C | 6.0151 | 5.288 | 2.8668 | 87.9117 | 0.22 | industrial
2369 | ABC | 5.3796 | 4.8239 | 2.5765 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2272 | A | 5.4253 | 4.7908 | 2.5798 | 88.0461 | 0.22 | commercial
609 | ABC | 5.3004 | 4.6752 | 2.4971 | 88.2068 | 0.38 | residential
882 | B | 5.254 | 4.6572 | 2.4321 | 88.6409 | 0.22 | commercial
3129 | ABC | 4.7562 | 4.1952 | 2.2407 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2248 | A | 4.2288 | 3.7233 | 2.005 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2335 | ABC | 3.9642 | 3.4967 | 1.8676 | 88.2068 | 0.38 | commercial
734 | ABC | 3.7836 | 3.3373 | 1.7825 | 88.2068 | 0.38 | residential
2166 | A | 3.5632 | 3.1372 | 1.6894 | 88.0461 | 0.22 | residential
3175 | ABC | 3.4974 | 3.112 | 1.6622 | 88.2068 | 0.38 | commercial
89 | ABC | 3.4874 | 3.076 | 1.6429 | 88.2068 | 0.38 | residential
2827 | ABC | 3.4028 | 3.0014 | 1.6031 | 88.2068 | 0.38 | residential
910 | B | 2.6958 | 2.3896 | 1.2479 | 88.6409 | 0.22 | industrial
840 | B | 2.6287 | 2.3375 | 1.2207 | 88.6409 | 0.22 | commercial
584 | B | 2.5532 | 2.2632 | 1.1819 | 88.6409 | 0.22 | industrial
927 | B | 2.5444 | 2.2554 | 1.1778 | 88.6409 | 0.22 | residential
2824 | ABC | 2.5481 | 2.2476 | 1.2005 | 88.2068 | 0.38 | residential
1739 | ABC | 2.4329 | 2.1459 | 1.1461 | 88.2068 | 0.38 | industrial
912 | B | 2.0463 | 1.8219 | 0.95145 | 88.6408 | 0.22 | industrial
3030 | ABC | 2.0585 | 1.8157 | 0.96978 | 88.2068 | 0.38 | residential
2300 | A | 1.9787 | 1.7421 | 0.93812 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2624 | ABC | 1.7848 | 1.5743 | 0.84083 | 88.2068 | 0.38 | residential
2257 | A | 1.7562 | 1.5512 | 0.83531 | 88.0461 | 0.22 | commercial
2068 | ABC | 1.678 | 1.4801 | 0.79052 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2539 | A | 1.6089 | 1.4166 | 0.76283 | 88.0461 | 0.22 | industrial
359 | ABC | 1.4545 | 1.3256 | 0.70804 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2566 | A | 1.4656 | 1.2904 | 0.69485 | 88.0461 | 0.22 | residential
2561 | A | 1.3445 | 1.1838 | 0.63747 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2531 | A | 1.3008 | 1.1453 | 0.61673 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2839 | ABC | 1.2396 | 1.1073 | 0.59142 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3239 | ABC | 1.1279 | 0.99488 | 0.53138 | 88.2068 | 0.38 | commercial
1760 | ABC | 1.0795 | 0.9522 | 0.50858 | 88.2068 | 0.38 | industrial
814 | ABC | 1.0566 | 0.93199 | 0.49778 | 88.2068 | 0.38 | industrial
2152 | A | 0.97776 | 0.86088 | 0.46358 | 88.0461 | 0.22 | industrial
1435 | ABC | 0.96823 | 0.85403 | 0.45615 | 88.2068 | 0.38 | residential
2038 | A | 0.95572 | 0.84147 | 0.45312 | 88.0461 | 0.22 | commercial
2214 | A | 0.92291 | 0.81258 | 0.43757 | 88.0461 | 0.22 | commercial
1918 | A | 0.8465 | 0.74531 | 0.40134 | 88.0461 | 0.22 | residential
2227 | A | 0.757 | 0.66651 | 0.35891 | 88.0461 | 0.22 | industrial
772 | C | 0.74824 | 0.65779 | 0.35662 | 87.9116 | 0.22 | commercial
2557 | A | 0.73302 | 0.6454 | 0.34754 | 88.0461 | 0.22 | residential
2105 | C | 0.70497 | 0.61975 | 0.33599 | 87.9116 | 0.22 | industrial
2282 | A | 0.59133 | 0.52064 | 0.28036 | 88.0461 | 0.22 | commercial
711 | ABC | 0.58529 | 0.51626 | 0.27574 | 88.2069 | 0.38 | industrial
2619 | ABC | 0.58318 | 0.5144 | 0.27474 | 88.2068 | 0.38 | residential
843 | B | 0.57797 | 0.51232 | 0.26754 | 88.6409 | 0.22 | commercial
933 | C | 0.5792 | 0.50919 | 0.27605 | 87.9117 | 0.22 | industrial
2187 | ABC | 0.55019 | 0.50003 | 0.26707 | 88.2068 | 0.38 | commercial
3236 | ABC | 0.51688 | 0.48711 | 0.26017 | 88.2069 | 0.38 | industrial
2279 | A | 0.53415 | 0.4703 | 0.25325 | 88.0461 | 0.22 | commercial
2948 | ABC | 0.52262 | 0.46098 | 0.24621 | 88.2068 | 0.38 | commercial
2522 | A | 0.49547 | 0.43624 | 0.23491 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2250 | A | 0.49044 | 0.43182 | 0.23253 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2304 | A | 0.47391 | 0.41726 | 0.22469 | 88.0461 | 0.22 | residential
920 | B | 0.4676 | 0.41449 | 0.21646 | 88.6409 | 0.22 | commercial
766 | C | 0.47041 | 0.41355 | 0.2242 | 87.9117 | 0.22 | industrial
2551 | A | 0.44939 | 0.39567 | 0.21306 | 88.0461 | 0.22 | residential
2113 | C | 0.42795 | 0.37622 | 0.20396 | 87.9117 | 0.22 | industrial
2518 | A | 0.41594 | 0.36622 | 0.1972 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2275 | A | 0.40199 | 0.35393 | 0.19059 | 88.0461 | 0.22 | residential
3214 | C | 0.39968 | 0.35136 | 0.19049 | 87.9117 | 0.22 | commercial
803 | A | 0.39841 | 0.35078 | 0.18889 | 88.0461 | 0.22 | residential
837 | B | 0.38219 | 0.33878 | 0.17692 | 88.6409 | 0.22 | residential
1565 | A | 0.36393 | 0.32043 | 0.17255 | 88.0461 | 0.22 | residential
3217 | ABC | 0.34578 | 0.305 | 0.1629 | 88.2068 | 0.38 | commercial
662 | ABC | 0.33235 | 0.29734 | 0.15881 | 88.2069 | 0.38 | industrial
2260 | A | 0.32245 | 0.28391 | 0.15288 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2294 | A | 0.31749 | 0.27954 | 0.15053 | 88.0461 | 0.22 | residential
923 | B | 0.30182 | 0.26753 | 0.13971 | 88.6408 | 0.22 | commercial
1971 | A | 0.30357 | 0.26728 | 0.14393 | 88.0461 | 0.22 | industrial
2796 | ABC | 0.28284 | 0.26692 | 0.14256 | 88.2068 | 0.38 | residential
917 | B | 0.30087 | 0.2667 | 0.13927 | 88.6409 | 0.22 | commercial
2202 | A | 0.29525 | 0.25995 | 0.13998 | 88.0461 | 0.22 | residential
69 | B | 0.28905 | 0.25622 | 0.1338 | 88.6409 | 0.22 | industrial
2241 | A | 0.26633 | 0.2345 | 0.12627 | 88.0461 | 0.22 | commercial
676 | ABC | 0.24649 | 0.2216 | 0.11836 | 88.207 | 0.38 | residential
846 | B | 0.24435 | 0.21659 | 0.11311 | 88.641 | 0.22 | commercial
2224 | A | 0.23965 | 0.211 | 0.11362 | 88.046 | 0.22 | industrial
1624 | B | 0.22849 | 0.20253 | 0.10577 | 88.641 | 0.22 | commercial
800 | A | 0.20784 | 0.18299 | 0.098539 | 88.0461 | 0.22 | commercial
2164 | A | 0.18473 | 0.16265 | 0.087584 | 88.046 | 0.22 | industrial
2864 | ABC | 0.11057 | 0.15442 | 0.082474 | 88.2072 | 0.38 | commercial
856 | B | 0.16306 | 0.14454 | 0.07548 | 88.6409 | 0.22 | industrial
2329 | A | 0.14383 | 0.12664 | 0.068194 | 88.0462 | 0.22 | residential
2866 | ABC | 0.10729 | 0.11965 | 0.063905 | 88.2067 | 0.38 | commercial
678 | ABC | 0.11068 | 0.10777 | 0.057559 | 88.2073 | 0.38 | industrial
3082 | ABC | 0.11145 | 0.098303 | 0.052504 | 88.2071 | 0.38 | commercial
2544 | A | 0.10116 | 0.089069 | 0.047962 | 88.0464 | 0.22 | commercial
2847 | ABC | 0.038632 | 0.061119 | 0.032642 | 88.2082 | 0.38 | commercial
2855 | ABC | 0 | 0.038942 | 0.020799 | 88.2071 | 0.38 | residential
2808 | ABC | 0.040164 | 0.035426 | 0.018922 | 88.2062 | 0.38 | commercial
2076 | ABC | 0 | 0.030243 | 0.016154 | 88.2057 | 0.38 | industrial
1950 | ABC | 0 | 0.016676 | 0.008907 | 88.2064 | 0.38 | residential
2822 | ABC | 0 | 0.014333 | 0.007655 | 88.2079 | 0.38 | commercial
939 | B | 0 | 0.006978 | 0.003644 | 88.6413 | 0.22 | industrial
1014 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
1763 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
151 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
291 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
1827 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | residential
3139 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | industrial
3184 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
1629 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
3146 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
1290 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | industrial
2799 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
1855 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
1842 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
1870 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
1857 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
2143 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
2321 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | industrial
2296 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | industrial
2220 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | industrial
2159 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | commercial
690 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
692 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
705 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
707 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
709 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
2139 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
1862 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
2133 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
2131 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
2121 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
2096 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial
2056 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
2016 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
1878 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
1876 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | commercial
1868 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | residential
1840 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | industrial