## Sheet1
From Bus | To Bus | Phase | kVA | Primary Winding (kV) | Secondary Winding (kV) | Winding Conexion | Z1 (%) | Z0 (%) | X1/R1
68 | 69 | B | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
73 | 74 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
59 | 76 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
88 | 89 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
79 | 91 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
122 | 123 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
130 | 134 | ABC | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 6 | 6 | 10
144 | 145 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
150 | 151 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
169 | 172 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
181 | 182 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
187 | 188 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
192 | 193 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
197 | 198 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
217 | 218 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
212 | 220 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
224 | 225 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
232 | 233 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
227 | 235 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
200 | 237 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
157 | 239 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
241 | 242 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
248 | 249 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
255 | 256 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
110 | 261 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
272 | 273 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
290 | 291 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
293 | 294 | ABC | 225 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 4.5 | 0 | 3.614
287 | 296 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
312 | 313 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
319 | 320 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
324 | 325 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
328 | 329 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
303 | 334 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
343 | 344 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3260 | 3261 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3255 | 3263 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
358 | 359 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
3244 | 3245 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3238 | 3239 | ABC | 8 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 5 | 0 | 4.392
3235 | 3236 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
384 | 3230 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3227 | 3228 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
399 | 3219 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3203 | 3204 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3197 | 3206 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3213 | 3214 | C | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
3216 | 3217 | ABC | 10 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.02
417 | 425 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
413 | 427 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
432 | 433 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2930 | 2931 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2921 | 2935 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2914 | 2937 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2947 | 2948 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2971 | 2972 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2965 | 2974 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2979 | 2980 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2983 | 2984 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2991 | 2992 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2995 | 2996 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3029 | 3030 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3053 | 3054 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3063 | 3064 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3072 | 3073 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3077 | 3078 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3039 | 3080 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3036 | 3082 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3084 | 3085 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
3014 | 3086 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3005 | 3088 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3106 | 3107 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
3101 | 3109 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3128 | 3129 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
3123 | 3131 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
3138 | 3139 | B | 75 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 3.5 | 3.5 | 2.074
3145 | 3146 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
3134 | 3148 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3161 | 3162 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3168 | 3169 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3152 | 3175 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3183 | 3184 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2795 | 2796 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2798 | 2799 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2807 | 2808 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2821 | 2822 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2817 | 2824 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2826 | 2827 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2838 | 2839 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2846 | 2847 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2854 | 2855 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2863 | 2864 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2780 | 2866 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
489 | 2772 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
496 | 2770 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
500 | 2768 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
504 | 2766 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2763 | 2764 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1091 | 1092 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1086 | 1094 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1112 | 1113 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1123 | 1124 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1133 | 1134 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1141 | 1142 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1102 | 1145 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1080 | 1152 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1163 | 1164 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1076 | 1166 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1171 | 1172 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1069 | 1174 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1204 | 1205 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1211 | 1212 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1222 | 1223 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1229 | 1230 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1225 | 1232 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1195 | 1234 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1185 | 1237 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1261 | 1262 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1286 | 1287 | ABC | 25 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1289 | 1290 | B | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
1277 | 1292 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1273 | 1294 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1300 | 1301 | ABC | 225 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 4.5 | 0 | 3.614
1303 | 1304 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1307 | 1308 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1248 | 1310 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1244 | 1312 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1331 | 1332 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1366 | 1367 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1371 | 1372 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1351 | 1374 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1349 | 1376 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1346 | 1378 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1344 | 1380 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1389 | 1390 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1386 | 1392 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1383 | 1394 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1434 | 1435 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1471 | 1472 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1468 | 1474 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1462 | 1476 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1457 | 1478 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1508 | 1509 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1534 | 1535 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1544 | 1545 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1525 | 1547 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1558 | 1559 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1564 | 1565 | A | 5 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.9 | 2.9 | 0.551
1570 | 1571 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1576 | 1577 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1582 | 1583 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1515 | 1585 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
1511 | 1587 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1593 | 1594 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1606 | 1607 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1610 | 1611 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1599 | 1613 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1494 | 1615 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1623 | 1624 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
1452 | 1626 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1628 | 1629 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
1650 | 1651 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1656 | 1657 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1726 | 1739 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1759 | 1760 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1762 | 1763 | ABC | 300 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 4.5 | 0 | 3.891
1826 | 1827 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
1819 | 1829 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
1839 | 1840 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1836 | 1842 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1854 | 1855 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1850 | 1857 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1861 | 1862 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1867 | 1868 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1864 | 1870 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1875 | 1876 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1833 | 1878 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1917 | 1918 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
1949 | 1950 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
1970 | 1971 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
1952 | 2016 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2037 | 2038 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2055 | 2056 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2067 | 2068 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2075 | 2076 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2095 | 2096 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2104 | 2105 | C | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2112 | 2113 | C | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2116 | 2117 | C | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2120 | 2121 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2130 | 2131 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2078 | 2133 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2138 | 2139 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2142 | 2143 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2151 | 2152 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2158 | 2159 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2163 | 2164 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
1887 | 2166 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
1771 | 2187 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2201 | 2202 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2213 | 2214 | A | 5 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.9 | 2.9 | 0.551
2219 | 2220 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2223 | 2224 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2226 | 2227 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2235 | 2236 | A | 37 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 3 | 3 | 1.38
2240 | 2241 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2247 | 2248 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2230 | 2250 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2256 | 2257 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2259 | 2260 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2271 | 2272 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2274 | 2275 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2278 | 2279 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2281 | 2282 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2293 | 2294 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2291 | 2296 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2299 | 2300 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2303 | 2304 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
1646 | 2306 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1642 | 2308 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1447 | 2313 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
2320 | 2321 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2328 | 2329 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2334 | 2335 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2339 | 2340 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1416 | 2342 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2368 | 2369 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2375 | 2376 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2374 | 2378 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2383 | 2384 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2391 | 2392 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2397 | 2398 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2353 | 2400 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2405 | 2406 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
2423 | 2424 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2437 | 2438 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2447 | 2448 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2432 | 2452 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2428 | 2454 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2471 | 2472 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2480 | 2481 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2517 | 2518 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2521 | 2522 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2530 | 2531 | A | 37 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 3 | 3 | 1.38
2538 | 2539 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2543 | 2544 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
2550 | 2551 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2556 | 2557 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2560 | 2561 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
2565 | 2566 | A | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
2568 | 2569 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2499 | 2571 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
2495 | 2573 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
2587 | 2588 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2612 | 2613 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2618 | 2619 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
2602 | 2621 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2623 | 2624 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2594 | 2626 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2577 | 2630 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2486 | 2633 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2460 | 2635 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
2413 | 2640 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1063 | 2651 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1058 | 2653 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2658 | 2659 | ABC | 225 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 4.5 | 0 | 3.614
1051 | 2661 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2698 | 2699 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2691 | 2702 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
2683 | 2704 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2678 | 2706 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2672 | 2708 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
2710 | 2711 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2713 | 2714 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1036 | 2716 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
2735 | 2736 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
2730 | 2738 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
1027 | 2751 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
513 | 1019 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
583 | 584 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
608 | 609 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
619 | 620 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
631 | 632 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
638 | 639 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
659 | 660 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
656 | 662 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
675 | 676 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
671 | 678 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
689 | 690 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
686 | 692 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
704 | 705 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
702 | 707 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
700 | 709 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
666 | 711 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
598 | 715 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
731 | 732 | ABC | 225 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 4.5 | 0 | 3.614
728 | 734 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
746 | 747 | ABC | 150 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.568
765 | 766 | C | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
771 | 772 | C | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
775 | 776 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
781 | 782 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
799 | 800 | A | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
802 | 803 | A | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
813 | 814 | ABC | 30 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3 | 0 | 1.38
836 | 837 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
839 | 840 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
842 | 843 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
845 | 846 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
855 | 856 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
871 | 872 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
881 | 882 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
909 | 910 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
896 | 912 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
889 | 914 | B | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
916 | 917 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
919 | 920 | B | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
922 | 923 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
926 | 927 | B | 15 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.997
932 | 933 | C | 25 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 1.252
938 | 939 | B | 10 | 13.8 | 0.22 | D-Yg | 2.5 | 2.5 | 0.802
787 | 941 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
723 | 943 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
591 | 945 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
561 | 953 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1013 | 1014 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
1003 | 1004 | ABC | 45 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 1.842
966 | 1001 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
985 | 986 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
994 | 995 | ABC | 112 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.331
972 | 999 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3269 | 3273 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3277 | 3278 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3287 | 3288 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074
3290 | 3291 | ABC | 75 | 13.8 | 0.38 | D-Yg | 3.5 | 0 | 2.074